Пальник може бути змонтований тільки і виключно  особою, що має повноваження від виробника.

Не виконання цієї умови веде до втрати гарантії.

Сервіс і гарантійний ремонт виконує спеціалізована фірма, що провела монтаж та запуск обладнання, або рекомендована сервісна фірма,що має дозвіл виробника

- Термін гарантії.

□ Виробник надає гарантію на пальник протягом двох років з дати першого запуску, але не пізніше, ніж за 1 місяць з дати покупки

□ Виробник надає гарантію на розпалювач терміном  12 місяців або на  3000 циклів розпалювання.

- Умови гарантії:

□   наявність правильно заповненої гарантії,

□   наявність документа про покупку пристрою,

□ виконання монтажу та першого запуску Авторизованим монтажником,

□ проведення Авторизованим монтажником щорічної перевірки, що оплачується споживачем.

□ обов’язковий звіт-копія протоколу про перший запуск і монтаж пальника поштою чи електронним листом.

- Гарантії не підлягає:

□ пошкодження в результаті неправильного зберігання або транспортування пристрою.

□ пошкодження в результаті неправильної установки і введення в експлуатацію

□  пошкодження в результаті неправильної експлуатації і використання неправильного палива,

□ відмови, що виникають в результаті неправильного виконання системи опалення, вентиляції, димоходу,

□ збиток від факторів, незалежних від виробника (т. як: повінь, пожежа, електричні перенапруги і т.д.).

□ знос деталей, схильних до зносу.

- Втрата гарантії наступає у випадку:

□  зірвані шильдики, що ідентифікують пристрій,

□  ремонт неуповноваженими осібами,

□ зміна елементів пристрою-виконання переробок на власний розсуд,

□ втрата або знищення Гарантії.

Сервіс

Споживач доручає спеціалізованій фірмі, що має дозвіл виробника, виконання основних оглядів згідно таблиці оглядів і переліком робіт згідно гарантійної книжки. Оскільки угода складена між споживачем та спеціалізованою фірмою, всі огляди є платні.

Перший запуск.

Виробник вимагає, щоб монтаж пальника та його перший запуск виконувався Авторизованим  монтажником.

Перелік процедур першого запуску :

□   перевірка правильності монтажу та роботи пристрою,

□  настройка пальника,

□ контроль правильної роботи елементів що забезпечують працю пристрою,

□   заповнення ГАРАНТІЇ.

Перший запуск не передбачає:

□   усунення проблем в системі опалення чи димоході.

Перевірки.

Перевірки повинні виконуватись мінімум що року рахуючи від дати першого запуску.

ГАРАНТІЯ - РІЧНИЙ ОГЛЯД

Контрольний список:

Перевірка автоматики

Перевірки безпекових пристроїв

Перевірка механічного монтажу та стану пальника

Калібрування лямбда зонду

| ПАРАМЕТРИ НАЛАШТУВАНЬ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕСТ ПОДАВАЧА | ЧИЩЕННЯ |  | РОЗПАЛЮВАННЯ |  |  |
| Продуктивність подавача [kg/h] | Інтенсивність чищення [%] | Ротаційне чищення [s] | Порція палива [g] | Повітря при розпалюванні [%] | Час розігріву [s] |
| Модулювання потужності котла |  |  |  |  |  |
| Мін. потужність котла[kW] | Мін. потужність вентилятора [%] | Сер. потужність котла [kW] | Сер. потужність вентилятора [%] | Макс. потужність котла [kW] | Макс. потужність вентилятора[%] |
| НАГЛЯД |  |  |  |  |  |
| TAK □ | НІ □ |  |  |  |  |
| Час нагляду [ppm] | Пот. котла під час нагляду [kW] | Час циклу [s] | потужність вентилятора [%] |  |  |
| РЕЖИМ РЕГУЛЮВАННЯ |  |  | ПАЛЬНИК РЕЖИМ ТЕРМОСТАТ |  |  |
| СТАНДАРТНИЙ □ | FUZZY LOGIC □ |  | TAK □ | НІ □ |  |
| АНАЛІЗ ГАЗІВ (ПРИ МАКС. ПОТУЖНОСТІ) |  |  |  |  |  |
| CO [ppm] | O2 [%] | тяга димоходу [Pa] | Темп. газів [0C] |  |  |
| ВЕНТИЛЯЦІЯ КОТЕЛЬНІ |  |  |  |  |  |
| ВІДМІННА □ | СЕРЕДНЯ □ | ПОГАНА □ |  |  |  |

……………………………….

Дата, печатка та підпис монтажника.

- ГАРАНТІЯ - 	ДВОРІЧНИЙ ОГЛЯД

Контрольний список:

Перевірка автоматики

Перевірки безпекових пристроїв

Перевірка механічного монтажу та стану пальника

Калібрування лямбда зонду

| ПАРАМЕТРИ НАЛАШТУВАНЬ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕСТ ПОДАВАЧА | ЧИЩЕННЯ |  | РОЗПАЛЮВАННЯ |  |  |
| Продуктивність подавача [kg/h] | Інтенсивність чищення [%] | Ротаційне чищення [s] | Порція палива [g] | Повітря при розпалюванні [%] | Час розігріву [s] |
| Модулювання потужності котла |  |  |  |  |  |
| Мін. потужність котла[kW] | Мін. потужність вентилятора [%] | Сер. потужність котла [kW] | Сер. потужність вентилятора [%] | Макс. потужність котла [kW] | Макс. потужність вентилятора[%] |
| НАГЛЯД |  |  |  |  |  |
| TAK □ | НІ □ |  |  |  |  |
| Час нагляду [ppm] | Пот. котла під час нагляду [kW] | Час циклу [s] | потужність вентилятора [%] |  |  |
| РЕЖИМ РЕГУЛЮВАННЯ |  |  | ПАЛЬНИК РЕЖИМ ТЕРМОСТАТ |  |  |
| СТАНДАРТНИЙ □ | FUZZY LOGIC □ |  | TAK □ | НІ □ |  |
| АНАЛІЗ ГАЗІВ (ПРИ МАКС. ПОТУЖНОСТІ) |  |  |  |  |  |
| CO [ppm] | O2 [%] | тяга димоходу [Pa] | Темп. газів [0C] |  |  |
| ВЕНТИЛЯЦІЯ КОТЕЛЬНІ |  |  |  |  |  |
| ВІДМІННА □ | СЕРЕДНЯ □ | ПОГАНА □ |  |  |  |