Бункер для гранул універсальний

на 415 літрів.

Технічні характеристики:

- Об»єм загрузки…………………………..415 л.

- Розміри (ширина*глубина*висота) мм……..720*720*1430

- Можливість встановлення наставки для збільшення об»єму.

- Діаметр шнека до 90 мм.

- Можливість кріплення шнека до бункера.

- Можливість кріплення контролера пальника до бункера.

- Наявність сита двох розмірів для запобігання потрапляння в шнек сторонніх предметів.

- Контрольні вікна для слідкування за рівнем палива.

- Наявність шибера для припинення подачі гранули до шнека.

- Наявність ревізійного шибера для очищення шнеку.